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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ГРИНЛОС БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Климатические и географические параметры

	2.1
	Район строительства
	

	2.2
	Абсолютная минимальная температура, °С
	

	2.3
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °С
	

	2.4
	Сейсмичность района строительства, баллов
	

	3
	Вид контейнера

	3.1
	Арочного типа из сэндвич-панелей
	Да / Нет

	3.2
	20-футовый ж/д контейнер
	Да / Нет

	3.3
	40-футовый ж/д контейнер
	Да / Нет

	4
	Конструктивные параметры контейнера

	4.1
	Максимальные габаритные размеры контейнера, м (ДхШхВ)
	

	4.2
	Количество дверей, шт
	

	4.3
	Количество ворот, шт
	

	4.4
	Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97
	

	5
	Грузоподъемные механизмы

	5.1
	Необходимость съемной крыши
	Да / Нет

	5.2
	Необходимость грузоподъемных механизмов
	Да / Нет

	6
	Производительность насосной станции

	6.1
	Производительность, м³/ч
	

	7
	Рабочее давление насосной станции

	7.1
	На входе, м.в.ст
	

	7.2
	На выходе, м.в.ст
	

	8
	Насосные агрегаты

	8.1
	Количество рабочих насосных агрегатов, шт
	

	8.2
	Количество резервных насосных агрегатов, шт
	

	9
	Производитель насосных агрегатов

	9.1
	Отечественный
	Да / Нет

	9.2
	Импортный
	Да / Нет

	10
	Насос предотвращения расслаивания раствора пенообразователя

	10.1
	Необходимость установки насоса расслаивания
	Да / Нет

	10.2
	Производительность насоса расслаивания, м³/ч (если выбран насос)
	

	10.3
	Напор насоса расслаивания, м.в.ст (если выбран насос)
	

	11
	Расположение подачи воды

	11.1
	С торца
	Да / Нет

	11.2
	С фасада
	Да / Нет

	11.3
	Через подошву
	Да / Нет

	12
	Расположение выхода пены

	12.1
	С торца
	Да / Нет

	12.2
	С фасада
	Да / Нет

	12.3
	Через подошву
	Да / Нет

	13
	Диаметр присоединительных фланцев

	13.1
	Ду всасывающего патрубка, мм
	

	13.2
	Ду напорного патрубка, мм
	

	14
	Запорная арматура с электроприводом

	14.1
	Требуется на всасывающем патрубке
	Да / Нет

	14.2
	Требуется на напорном патрубке
	Да / Нет

	15
	Тип системы дозирования пенообразователя в воду

	15.1
	Бак-дозатор
	Да / Нет

	15.2
	Безнапорная емкость с насосом-дозатором (если да, укажите марку насоса)
	Да / Нет

	15.3
	Безнапорная емкость с дозатором с гидромотором
	Да / Нет

	16
	Емкости и концентрация пенообразователя

	16.1
	Объем и количество емкостей, баков
	

	16.2
	Требуемая концентрация раствора пенообразователя (3-6%)
	

	17
	Дистанционное управление и связь

	17.1
	Необходимость дистанционного управления
	Да / Нет

	17.2
	Расстояние от станции пенного пожаротушения (PSF) до операторной, м
	

	18
	Тип линии связи (заполняется при наличии дистанционного управления)

	18.1
	RS-485
	Да / Нет

	18.2
	Ethernet
	Да / Нет

	18.3
	Другой (если да, укажите тип)
	

	19
	Протокол передачи данных (заполняется при наличии дистанционного управления)

	19.1
	Modbus RTU
	Да / Нет

	19.2
	TCP/IP
	Да / Нет

	19.3
	Другой (если да, укажите какой)
	

	20
	Тип пожаро-охранной сигнализации

	20.1
	Тип сигнализации
	

	21
	Система отопления

	21.1
	Водяное
	Да / Нет

	21.2
	Электрическое
	Да / Нет

	22
	Система вентиляции

	22.1
	Механическая
	Да / Нет

	22.2
	Естественная
	Да / Нет

	23
	Безопасность и автоматизация

	23.1
	Требования к автоматизации (текстовое поле)
	

	23.2
	Дополнительные требования (свободное текстовое поле для примечаний)
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